Муниципальная Бородинская средняя               УТВЕРЖДАЮ

общеобразовательная школа                      Директор школы

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

В БОРОДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

I.ОБЩИЕ     ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящие типовые правила устанавливают требования пожарной безопасности для школы и подразделений.

2.Каждый работник школы, дошкольной группы учреждения обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

3.Ответственность за противопожарное состояние школы возлагается персонально на директора школы и руководителей структурных подразделений.

Они обязаны:

а) обеспечить выполнение настоящих правил пожарной безопасности, а также следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима обслуживающим персоналом;

б) разработать план эвакуации, по которому строго  распределить обязанности обслуживающего персонала на случай возникновения пожара и спасения людей.

План эвакуации необходимо периодически отрабатывать с воспитателями, преподавателями и обслуживающим персоналом;

в) организовать изучение со всеми воспитателями, преподавателями и обслуживающим персоналом настоящих правил и проводить проверку знаний и выполнения ими требований этих правил.

Лица, вновь поступающие на работу, должны быть ознакомлены с настоящими правилами и обязанностями на случай пожара.

г) обеспечивать соблюдение мер безопасности при проведении

массовых мероприятий, вечеров, новогодних елок, спектаклей, концертов и т.п.;

д) не допускать ни при каких обстоятельствах хранения пиротехнических изделий, запасов керосина, бензина и других огнеопасных веществ и материалов;

е) следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации   электроприборов, электропроводки, не допускать использования неисправных электронагревательных приборов;

ж) обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и связи, а также содержать их в исправном состоянии.

4.В школах один раз в четверть с учащимися старших классов

во внеурочное время должны проводиться специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших классов - беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.

5. Директор школы, учителя, воспитатели и обслуживающий персонал, виновные в нарушении настоящих противопожарных правил, привлекаются к административной ответственности, если по действующему законодательству допущенные нарушения не влекут за собой более строгого наказания.

II. УСТРОЙСТВО ЕЛОК, ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕКТАКЛЕЙ И ВЕЧЕРОВ

1.Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух выходов наружу.

2.Количество мест в помещениях, предназначенных для проведения массовых мероприятий, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

3.Коридоры, проходы и выходы из здания, предназначенные для эвакуации людей, должны быть свободными. Двери из помещений во время проведения массовых мероприятий запрещается закрывать на замки или трудно открываемые запоры. У каждой двери должен неотлучно находиться дежурный из числа преподавательского, обслуживающего персонала или учащихся старших классов.

4.Окна помещений не должны иметь решеток. На время проведения массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями, а подходы к окнам - загромождать мебелью и другими предметами.

5.Ответственными за проведение массовых мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении вечеров, спектаклей, концертов, праздников новогодней елки являются руководители школы.

6.На время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классный руководитель или воспитатель. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Они обязаны следить за строгим соблюдением мер предосторожности при проведении массовых мероприятий.

7.При проведении спектаклей и других массовых мероприятий в школах и детских учреждениях не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать возгорание.

8.Елка должна устанавливаться на устойчивом основании /подставке, в бочке с песком / с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. При отсутствии в помещениях электрического освещения игры и танцы у елки должны проводиться только в дневное время.

9.Воспрещается украшать елку целлулоидными и другими легкосгораемыми игрушками; обкладывать подставку и ветки елки ватой, не пропитанной огнезащитным составом; осыпать елку бертолетовой солью, а также применять свечи для освещения елки.

10.При проведении праздника елки воспрещается:

зажигать в помещении разного рода фейерверки, бенгальские

огни, стеариновые свечи, пользоваться хлопушками;

гасить полностью свет в помещении;

одевать детей в костюмы из ваты и марли, не пропитанные огнезащитным составом.

11.Учебные кинофильмы допускается демонстрировать непосредственно в классе только на узкопленочном кинопроекторе, установленном с противоположной стороны от выходов. Количество зрителей при этом не должно превышать числа учащихся в данном классе.

12.К демонстрированию кинофильмов допускаются лица, имеющие права киномеханика или демонстратора узкопленочного кино и талон по технике пожарной безопасности.

III. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО ШКОЛЕ И СТОРОЖА

1. Дежурный по школе и сторож должны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения пожара, уметь пользоваться огнетушителем, знать правила вызова пожарной помощи, принимать немедленные меры к спасению детей в случае пожара, согласно плану эвакуации.

2.Дежурный по учреждению, заступая на дежурство, обязан:

а) проверить наличие средств пожаротушения и исправность телефонной связи;

б) проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки не были загромождены, а также убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания дверей всех эвакуационных выходов; в случае обнаружения каких-либо нарушений или неисправностей принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или лицу, его заменяющему.

Дежурный обязан постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и  ручной электрический фонарь.

3. В ночное время сторожу запрещается спать и отлучаться за пределы учреждения.

IV. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.

Первоочередной обязанностью каждого работника школы является спасение жизни детей при пожарах. Директор школы, преподавательский и обслуживающий персонал школы в случае возникновения пожара обязаны:

а) немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины;

б) принять  все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений; дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

в) направить эвакуационных детей в безопасное место (здание);

г) одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;

д) для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо выделить лицо из персонала учреждения, которое должно четко проинформировать начальника прибывшей части (дружины) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.