Муниципальное общеобразовательное учреждение

Бородинская средняя общеобразовательная школа

Дмитровского района Орловской области

_____________________________________________________________________________

Утверждаю:

Директор школы     А.И.Костяков

15 апреля 2011 года

ПЛАН

ремонта оборудования котельной и мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организовать обучение и проверку знаний операторов и ответственных за газовое хозяйство, дымовую трубу, ведение производственного контроля. | Сентябрь-октябрь 2011 | Директор |  |
|  | Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы котельной. | Август 2011 | Директор |  |
|  | Провести ремонт запасного котла «ИШМА-100» | Июнь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Провести общий технический осмотр кровли | Июнь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Заполнение оконных и дверных проемов | Июнь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Санитарное состояние служебных помещений | Август 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Провести общий технический осмотр котлов | Июнь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Наличие режимных карт | Сентябрь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Обмуровка котлов |  |  |  |
|  | Поверхность нагрева |  |  |  |
|  | Арматура и гарнитура котлов |  |  |  |
|  | Вентиляционное оборудование |  |  |  |
|  | Общий технический осмотр дымовой трубы | Июль 2011 | Директор |  |
|  | Общий осмотр внутреннего газооборудования котельной | Июнь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Трубопроводы сетевые |  |  |  |
|  | Насосы сетевые |  |  |  |
|  | Очистка подпиточного бака |  | Операторы |  |
|  | Общий технический осмотр электрооборудования |  | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Общий технический осмотр автоматики безопасности котлов, приборов измерения давления, приборов измерения температуры, тягомеров | Август 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Проверить состояние камер и других сооружений тепловых сетей и их оборудования | Август 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Провести гидравлическое испытание котлов |  |  |  |
|  | Провести ревизию запорной арматуры в котельной |  |  |  |
|  | Провести осмотр ввода теплотрассы, водопроводов, канализации котельной |  |  |  |
|  | Провести проверку состояния предохранительных клапанов котлов |  |  |  |
|  | Провести проверку манометров в Орловском ФЦСМ | Май 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Провести проверку вентиляционных каналов | Сентябрь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Провести опрессовку аварийного электроосвещения во взрывоопасном исполнении котельной |  |  |  |
|  | Провести ревизию газового оборудования котельной |  |  |  |
|  | Провести проверку на газопроницаемость стен и перекрытий котельной | Октябрь 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |
|  | Ремонт газового оборудования | Май 2011 | Отв. за газ. хоз. |  |
|  | Гидравлическое испытание теплотрассы котельной | Август 2011 | Отв. за газ.хоз. |  |